## ตุ.ค 66
สรุปรายงานความเสี่ยงแต่ละเดือน ในตึกผู้ป่วยใน ปีงบ 67
รายงานความเสี่ยงประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
รหัสความเสี่ยง | จำนวนเหตุการณ์ | ระดับความรุนแรง | รายละเอียดเหตุการณ์ | ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
CPM202:Medication error : Transcribing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการคัดลอกยา | 8 | B | 1.ผู้ป่วยชายไทย แพทย์สั่งให้ metronidazole 110 mg. v q8 hr. ขณะจัดยาพบว่า ฉลากยาเป็น metronidazole 500 mg. v q8 hr. จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำ จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ | 1.ทบทวนแนวทางการรับคำสั่งแพทย์ 2.ควรมีการเช็ครายการยาซ้ำอีกครั้งก่อนนำส่งเข้าตึก 3.มีการทบทวนorderซ้ำถ้ารายการยาไม่ชัดเจน 4.พัฒนาใช้ระบบการสแกน order
2.ผู้ป่วยหญิงไทย แพทย์สั่งให้ MgSO4 oral solution 2 ml. oral pc. เช้า ขณะจัดยาพบว่าฉลากยาเป็น 50%MgSO4 2 ml v drip จ่ายมา 2 amp. จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำ จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ
3.ผู้ป่วยชายไทย แพทย์สั่งให้ clindamycin 100 mg.v q 8 hr.ขณะจัดยาพบว่าบนฉลากยาเป็น clindamycin 600 mg.v q 8 hr.และจัดยามา clindamycin 600 mg.v q 8 hr. มาให้ จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำ จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ
4.ผู้ป่วยหญิงไทย U/D DM แพทย์สั่งให้ mixtard 16-0-12 u sc. ขณะจัดยาพบว่าบนฉลากยาไม่ได้เขียน dose ยา มาให้ จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำ จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ
5.ผู้ป่วยหญิงไทย U/D DM แพทย์สั่งให้ mixtard 20-0-10 u sc. ขณะจัดยาพบว่าบนฉลากยาเป็น mixtard 40-0-30 u sc. จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำ จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ
6.ผู้ป่วยชายไทย แพทย์สั่งให้ Hydrocortisone 85 mg. ขณะจัดยาพบว่า ฉลากยาเป็น Hydrocortisone 100 mg.จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำ จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ
7.ผู้ป่วยชายไทย Dx. Bronchitis แพทย์สั่งให้ Oseltamivir x5 day วันนี้ยาครบแล้ว แต่ห้องยายังจัดยามาให้ จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ (เริ่ม 29/9/66 17.00น. - ครบ 4/10/66 06.00 น.)
8.ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 7 ปี Dx. Pneumonai แพทย์สั่งให้ น้ำเกลือ เป็น 5%DN/2 1,000 ml v drip 40 cc/hr. ขณะจัดยาพบว่าบนฉลากยาเป็น 5%DNSS 1,000 ml v drip 40 cc/hr และจัด น้ำเกลือ เป็น 5%DNSS 1,000 ml v drip 40 cc/hr จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำ จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ
CPM203:Medication error : Pre-dispensing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการจัดเตรียมจ่ายยา) | 4 | B | 1.ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 78 ปี ขณะจัดยาพบว่ามีการจัดยามาเกินของรอบ 07.00 น. โดยมีการจัดยามาซ้ำ 2 ตัว คือ Spironalacton 1x1 oral pc.จัดมา 2 tab และ ASA(81) 1X1 oral pc.จัดมา 2 tab จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำ และนำยาออกให้ถูกจำนวนที่แพทย์สั่ง จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบในเวรเช้า | 1.ทบทวนแนวทางการรับคำสั่งแพทย์ 2.ควรมีการเช็ครายการยาซ้ำอีกครั้งก่อนนำส่งเข้าตึก 3.มีการทบทวนorderซ้ำถ้ารายการยาไม่ชัดเจน 4.พัฒนาใช้ระบบการสแกน order
2.ผู้ป่วยหญิงไทย แพทย์สั่งให้ Domperidone 1X3 oral ac.ขณะจัดยาพบว่า ฉลากยามีชื่อยามาให้ แต่ไม่มียามาในซองยา ของรอบยา 16.00 น. จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำ จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบเพื่อขอยาเพิ่ม
3.ผู้ป่วยชายไทย แพทย์สั่งให้ GG 1X3 oral pc.และ CPM 1X3 oral pc.ขณะจัดยาพบว่าฉลากยามีชื่อยาทั้ง2 ตัว แต่ไม่มียามาในซองยา จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบเพื่อขอยาเพิ่ม
4.ผู้ป่วยชายไทย แพทย์สั่งให้ Vit.B co 1 amp.ก่อน D/C ให้ผู้ป่วยไปรับยาที่ห้องยา ขณะตรวจเช็คยาก่อนกลับบ้าน ไม่พบยา Vit.B co 1 amp ที่จะฉีดก่อนกลับบ้าน จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบเพื่อขอยาเพิ่ม
CPM302:ผู้ป่วยไม่ได้รับยาเดิมต่อเนื่องจากไม่ได้ทำ Medication Reconciliation | 1 | C | 1.ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 74 ปี Dx. AGE U/D DM HT แพทย์สั่งให้ตามยาเดิม ตาม med reconcillation ตั้งแต่วันที่ 3/10/66 ยังไม่ได้ยา เช้าวันที่ 4/10/66 จึงตามยาเดิมอีกรอบหนึ่ง ขณะจัดยา พบว่ายังไม่มียามาให้ จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ เพื่อตามยา และได้รับยาตาม med reconcillation ในวันที่ 5/10/66 | ทบทวนระบบการติดตามยาเดิม
CPM205:Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา) | 1 | C | 1.ผู้ป่วยชายไทย Dx.hyponatremia NA=115 % order ให้ 3% NACL 500 ml v 20 cc/hr. เริ่มให้ 10.00 น. เวลา 14.00 น. ขณะเดินฉีดยา พบว่า ขวดยา % NACL 500 ml เหลือยาประมาณ 350 ml. จึงตรวจเช็คเครื่อง infusion pump พบว่า set IV ที่ใช้ drip เป็น micro drip แต่ในเครื่อง infusion pump ตั้งเป็น set macro drip และเครื่องไม่ได้ร้องเตือน เครื่องทำงานได้ปกติ จึงปรับเครื่องใหม่ให้ถูกต้อง และประเมินอาการคนไข้ | 1.ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ 2. ตรวจสอบการตั้งค่าของ rate Iv และความถูกต้องเรื่องซ้ำทุกครั้งก่อนกดเริ่มทำงานของเครื่อง
สรุป
ความเสี่ยงประจำเดือน ตุลาคม 2566 ตึกIPD มีทั้งหมด 14 รายการ
เป็นกลุ่มอุบัติการณ์ ความเสี่ยงด้านคลินิก 14 รายการ
แบ่งเป็นหมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยง : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 14 รายการ
เป็นประเภท อุบัติการณ์ความเสี่ยง ด้าน Medication 14 รายการ

## พ.ย.66
สรุปรายงานความเสี่ยงแต่ละเดือน ในตึกผู้ป่วยใน ปีงบ 67
รหัสความเสี่ยง | จำนวนเหตุการณ์ | ระดับความรุนแรง | รายละเอียดเหตุการณ์ | ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
CPM203:Medication error : Pre-dispensing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการจัดเตรียมจ่ายยา) | 5 | B | 1.ผู้ป่วยเด็กชายไทย Dx.fever มีอาเจียน ทานได้น้อย แพทย์สั่งให้ Domperidone (10) ½ X 3 oral ac. . ขณะจัดยาพบว่าบนฉลากยาเป็น Domperidone (10) ½ X 3 oral ac. แต่ในซองยา ไม่มียามา จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำและโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ | 1.ทบทวนแนวทางการรับคำสั่งแพทย์ 2.ควรมีการเช็ครายการยาซ้ำอีกครั้งก่อนนำส่งเข้าตึก 3.มีการทบทวนorderซ้ำถ้ารายการยาไม่ชัดเจน 4.พัฒนาใช้ระบบการสแกน order
2.ผู้ป่วยชายไทย อายุ 31 ปี Dx.Schizophrenia c Alcohol hepatitis แพทย์สั่งให้ CPZ (50) 1 tab oral prn. Insomnia ขณะจัดยาพบว่าบนฉลากยาเป็น CPZ (50) 1 tab oral hs. มาให้ จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำและโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ
3.ชณะจัดยาพบว่ามีล็อคยาของผู้ป่วยที่ D/C กลับบ้านไปแล้วตั้งแต่วันที่10/11/66 มาและจัดยามาให้ ร่วมกับมียาของผู้ป่วยที่กำลัง admit อยู่ จัดมาให้ในล็อคยาของผู้ป่วยที่กลับบ้านด้วย จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำและโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ
4.ผู้ป่วยชายไทย อายุ 73 ปี แพทย์สั่งให้ Dimen 1x3 oral pc. ขณะจัดยาพบว่าบนฉลากยาเป็น Dimen 1x3 oral pc. แต่ยาที่อยู่ในซองยาเป็น Dimen 1 amp.มาแทน จึผู้ป่วยชายไทย อายุ 73 ปี แพทย์สั่งให้ Dimen 1x3 oral pc. ขณะจัดยาพบว่าบนฉลากยาเป็น Dimen 1x3 oral pc. แต่ยาที่อยู่ในซองยาเป็น Dimen 1 amp.มาแทน จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำและโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบเพื่อขอยาใหม่
5.ผู้ป่วยชายไทย Dx. Old MI c post cardiac arrest รีเฟอร์กลับมา HHC ต่อที่ รพ.ใกล้บ้าน ขณะ admit ผู้ป่วยมีไข้ แพทย์สั่งให้ cef-3 2 gm. v OD. ซึ่งเข้ารอบ 10.00 น. ขณะจัดยาพบว่าจัดยามาให้ไม่ครบ จัดแค่ dose stat มาให้ ไม่ได้จัดของวันพรุ่งนี้มาให้ จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบเพื่อขอยาเพิ่ม
CPM202:Medication error : Transcribing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการคัดลอกยา) | 3 | B=2 | 1.ผู้ป่วยชายไทย อายุ 77 ปี Dx. CHF U/D DM HT CKD(5) แพทย์สั่งให้ Lasix 250 mg. v q6 hr. ขณะจัดยาพบว่าไม่มียามา จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำและโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบเพื่อขอยาเพิ่ม | 1.ทบทวนแนวทางการรับคำสั่งแพทย์ 2.ควรมีการเช็ครายการยาซ้ำอีกครั้งก่อนนำส่งเข้าตึก 3.มีการทบทวนorderซ้ำถ้ารายการยาไม่ชัดเจน 4.พัฒนาใช้ระบบการสแกน order
2.ป่วยหญิงไทย อายุ 59 ปี แพทย์สั่งให้ cef-3 2 gm. v OD และ metronidazole 500 mg. v q8 hr. ขณะจัดยาพบว่าฉลากยาเป็นเป็น clindamycin 600 mg.v q 8 hr และจัดยามาให้เป็น clindamycin 600 mg.v q 8 hr. จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำและโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบเพื่อขอยาใหม่
|  | C=1 | 1.ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 65 ปี Dx. Hyperglycemia U/D DM HT admit 15/11/66 19.00 น. แพทย์สั่งให้ mixtard 28-0-8 u sc.ตั้งแต่แรกรับ วันนี้ขณะแพทย์เจ้าของไข้ ตรวจเยี่ยมาการผู้ป่วย และได้สอบถามเกี่ยวกับยา mixtard พบว่าไม่ได้ฉีดให้ผู้ป่วย สอบถามเจ้าหน้าที่พบว่า ไม่ได้ลงยาใบ MAR และทางห้องยาก็ไม่ได้จัดฉลากยามาให้
GPO101:เรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ SIMPLE โปรดระบุ .. | 2 | B | 1. เวลา 11.00 น. ขณะทำความสะอาดเตียง พบว่าเตียงฝั่งหญิงเตียงที่ 2 มีเหล็กกั้นเตียงชำรุด เหล็กหักทั้ง2 ข้าง จึงได้แจ้งช่างและส่งซ่อม รอดำเนินการแก้ไข | สำรวจความพร้อมของการใช้งานของอุปกรณ์ทุกวัน
|  |  | 2.ครื่องปริ้นและเครื่องปริ้นสติกเกอร์ของ Home Wadr ชำรุดใช้งานไม่ได้ ทำให้ปริ้นเอกสารของผู้ป่วยไม่ได้ จึงไปใช้งานที่อื่น ซึ่งไม่สะดวกและเสียเวลาในการทำงาน แจ้ง IT และส่งซ่อมแล้ว แต่ต้องใช้เวลานาน แจ้ง IT ให้เอาเครื่องปริ้นของ IPD แทนจนกว่าจะซ่อมเสร็จ | ส่งซ่อมและนำของหน่วยงานที่มีสำรองมาใช้ก่อน
CPI204:การไม่ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคในสถานพยาบาล Standard Precautions (ยกเว้นการล้างมือ) | 1 | B | 1.ขณะจัดเตรียมยา พบว่าถังขยะติดเชื้อ มีการทิ้งเข็มฉีดยาลงถังขยะติดเชื้อ จึงได้ทำการทิ้งให้ถูกต้อง และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบเรื่องการทิ้งขยะ | ทบทวนปนวทางการทิ้งขยะ
GPE206:เกิดปัญหาด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เช่น ระบบน้ำอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ/ไม่พร้อมใช้, ระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้/ดับ/ช็อต/กระพริบ, การบำบัดน้ำเสีย/กำจัดขยะ ไม่ถูกวิธี/ไม่ได้มาตรฐาน | 1 | B | 1.วลา 13.30 น. พัดลมติดเผดานตัวที่ 1 ของฝั่งผู้ป่วยชาย ขณะเปิดพัดลม ได้กลิ่นเหม็นไหม้ จึงทำการปิดพัดลม และแจ้งช่างซ่อมให้รับทราบ
CPM301:ไม่มี/ไม่ปฏิบัติตาม Guideline เกี่ยวกับ Medication Reconciliation | 1 | B | ผู้ป่วยชายไทย Dx. Hyperglycemia U/D DM แพทย์สั่งให้ ตามยาเดิมมี mixtard 20-0-10 u sc. ขณะจัดยาพบว่าบนฉลากยาเขียน dose 4 u รอบ 16.00 น มาให้ จึงได้ตรวจเช็ค order ซ้ำ พบว่าใน med reconcillation เป็น mixtard 6-0-4 u sc ซึ่งในประวัติล่าสุดปรับ mixtard 20-0-10 u sc. และได้สอบถามประวัติเพิ่มเติมกับผู้ป่วย จึงโทรแจ้งห้องยาให้รับทราบ | สำรวจความพร้อมของการใช้งานของอุปกรณ์ทุกวัน
CPM205:Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา) | 1 | C | 1.ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 65 ปี Dx. Hyperglycemia U/D DM HT admit 15/11/66 19.00 น. แพทย์สั่งให้ mixtard 28-0-8 u sc.ตั้งแต่แรกรับ วันนี้ขณะแพทย์เจ้าของไข้ ตรวจเยี่ยมาการผู้ป่วย และได้สอบถามเกี่ยวกับยา mixtard พบว่าไม่ได้ฉีดให้ผู้ป่วย สอบถามเจ้าหน้าที่พบว่า ไม่ได้ลงยาใบ MAR และทางห้องยาก็ไม่ได้จัดฉลากยามาให้ | 1.ตรวจเช็คความถูกต้อง ครบถ้วน ของยาที่แพทย์สั่งทุกวันเวร 2.ทบทวนหลักการบริหารยา
CPL202:สิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่มีสิ่งส่งตรวจ | 1 | C | 1.ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 57 ปี แพทย์สั่งให้ เจาะแลป CBC ขณะที่จะรายงานผลแลป พบว่าไม่มีแลปส่ง จึงสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ พบว่าเจาะเลือดผิดคน ผิดเตียง จึงได้โทรแจ้งห้องแลปให้รับทราบ และทิ้ง tube เลือดอันนั้นไป และได้เจาะเลือดส่งใหม่ | 1.ทบทวนหลักการเจาะเลือด 2.ตรวจดับเบิ้ลเช็คอีกครั้ง เรื่อง คำสั่งแพทย์ ถูกคน ถูกเตียง และถูกภาชนะที่ใส่ส่งส่งตรวจ
GOS201:อาคารสถานที่/พื้นที่ให้บริการ ไม่เหมาะสม/ไม่ปลอดภัย/ไม่ถูกสุขลักษณะ | 1 | 2 | 1.ขณะย้ายผู้ป่วยเข้าห้องพิเศษ 3 และเปิดแอร์ พบว่ามีหนูวิ่งออกมาจากแอร์ และแอร์ได้ชำรุดเปิดไม่ได้ จึงแจ้งส่งซ่อม รอช่างดำเนินการแก้ไข้ | สำรวจความพร้อมของการใช้งานของอุปกรณ์ทุกวัน
สรุป
ความเสี่ยงประจำเดือน ตุลาคม 2566 ตึก IPD มีทั้งหมด 16 รายการ
เป็นกลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านคลินิก (Clinic Risk ) 12 รายการ
แบ่งเป็นหมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยง Patient Safety Goals : P ( Common Clinic Risk ) 12 รายการ
แบ่งเป็นประเภทความเสี่ยง I: Infection Prevention and Control 1 รายการ
แบ่งเป็นประเภทความเสี่ยง M: Medication & Blood Safety 10 รายการ
แบ่งเป็นประเภทความเสี่ยง L: Line,Tube,and Catheter&Laboratory 1 รายการ
เป็นกลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป ( General Risk ) 4 รายการ
แบ่งเป็นหมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยง Personnel Safety Goals : P 3 รายการ
แบ่งเป็นประเภทความเสี่ยง E : Environment and Working Conditions 1 รายการ
แบ่งเป็นประเภทความเสี่ยง O : Other ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่ม SIMPLE ได้ 2 รายการ
แบ่งเป็นหมวดอุบัติการณ์ความเสี่ยง Organization Safety Goals : O 1 รายการ
แบ่งเป็นประเภทความเสี่ยง S : Structure System 1 รายการ